Leuchtenname: x.light micro Einbaustrahler

Artikelnummer: 805159

Serienbeschreibung:
Kleiner runder Deckeneinbaustrahler <strong>x.light micro</strong> mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.<br /><br />

<strong>Technische Merkmale:</strong><ul>

<li>Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.</li>

<li>LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.</li>

<li>Farbwiedergabe: ein sehr hoher Farbwiedergabeindex.</li>

<li>Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.</li>

<li>Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.</li>

<li>Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).</li>

</ul><br />

Merkmale: 
- Aludruckguss

- Einbaustrahler LED

- rund für 68er Loch

- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt

- Werkzeugloser Einbau

- Ausstrahlungswinkel 55°

- Schwenkbar 25 °, drehbar

- Inkl. Konverter extern

- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierungen

- CRI>90

- Dimmschnittstellen:

- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere

- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 0,3

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 80

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 68

Gesamtlichtstrom (lm): 81

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 36

Gesamtlichtstrom (lm): 1140

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1140 / -

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -